## Инкубаторы для новорожденных
197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный Округ Ланское, наб. Чёрной Речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, ч. 308
ИНН 7807271361 КПП 780701001
ОКПО 87938502 ОГРН 1247800006024 ОКВЭД 46.69.8 р/счет 40702810710001554922
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
info@tais-med.com www.tais-med.com
Инкубаторы для новорожденных
No. Номер | Product Продукт | Model Модель | End User Price (Russia) Цена для конечных пользователей (Россия) $ USD
1 | Инкубатор для новорожденных | B8 | 30000
2 | Инкубатор для новорожденных | B5 | 16000
3 | Инкубатор для новорожденных | B3 | 12000
4 | Инкубатор для новорожденных | B2 | 8000

## B8
197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный Округ Ланское, наб. Чёрной Речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, ч. 308
ИНН 7807271361 КПП 780701001
ОКПО 87938502 ОГРН 1247800006024 ОКВЭД 46.69.8 р/счет 40702810710001554922
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
info@tais-med.com www.tais-med.com
B8 Инкубатор для новорожденных
|  |  | Назначение: для инкубации и наблюдения за новорожденными или младенцами массой менее 2500 г при постоянной температуре и влажности. | Intended Use:to incubate and monitor the neonate or the infant under 2500g at constant temperature and humidity.
|  |  | Стандартная конфигурация: ● 12,1-дюймовый сенсорный TFT-экран. ● Контроль температуры (Режим Воздух / Режим Ребенок) ● Один (1) датчик температуры (накожная температура) ● Контроль влажности ● Двухслойные двери ● Двери с конструкцией демпфера ● Электронная регулировка весоты кровати ● Электронная регулировка наклона кровати ● Один (1) ящик для принадлежностей ● Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм ● Выдвижной лоток для рентген-кассеты ● Подставка ● Мультипараметрический модуль C31 (ЭКГ в 3 отведениях, Masimo SpO2, НИАД, разъем на EtCO2) ● Принтер для модуля C31 Дополнительная конфигурация: ● Весы ● Мониторинг концентрации кислорода ● Сервоуправление кислородом ● Дополнительные переходники для газовых шлангов ● Мониторинг апноэ и пробуждение при апноэ ● Инфузионная стойка ● Крышка для инкубатора ● Кабель заземления ● Держатель дыхательного контура | Standard Configuration: ●12.1" TFT Touch Screen ●Temp Control(Air/Infant Mode) ●One(1) Temp (Skin Temp) probe ●Humidity Control ●Dual-layer Wall designed ●Damper doors ●Electronic Bed Lifting ●Electronical Bed Tiltling ●One(1) Storage Drawer ●One(1) PU mattress, 396*622*20mm ●X-ray Tray ●Tray ●C31 modular monitor(C31 configured seperately in SAP. Please specify it in order) ●Printer for modular monitor Optional Confiuration: ●Weighting Scale ●Oxygen concentration monitoring pack ●Oxygen servo control w/a gas hose(must seleted with oxygen concentration monitoring pack) ●Addtional gas hose adapters ●Apnea monitoring and wake-up pack ●IV pole ●Incubator hood cover ●Ground cable ●Breathing circuit holder
|  |  | Стандартные принадлежности: | Standard Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА ИТОГО: |  | 30000
1 | - | РУ1 | Основной блок B8 | Main Unit B8 | 1шт
2 | - | РУ2 | Кабель питания | Power Cord | 1шт
3 | - | РУ3 | Руководство пользователя | User Manual | 1шт
4 | - |  | Мультипараметрический модуль C31 (Конфигурация: Masimo SpO2, ЭКГ в 3 отведениях, НИАД, разъем на EtCO2) | C31 Multiparameter Module (Configuration: Masimo SpO2 , 3-Lead ECG, NIBP, Resevred EtCO2 Socket) | 1набор
4.1 | 040-000413-01 | РУ5 | Нео удлинительный кабель ЭКГ в 3 отведениях 12pin (IEC) | 12pin Neo 3-Lead ECG Extension Cable(IEC) | 1шт
4.2 | 040-000492-00 | РУ6 | Нео ЭКГ клип коннектор проводник (IEC) | Neo ECG Clip Connector Lead Wire(IEC) | 1шт
4.3 | 040-000208-00 | РУ7 | MSB Электроды для детей и новорожденных (12 шт./упак.) | MSB Electrodes for Pediatric/Neonate(12 pcs/pack) | 1упак
4.4 | 040-001431-00 | РУ8 | Кабель пациента 12Pin к Masimo RD Set | 12Pin to Masimo RD Set Patient Cable | 1шт
4.5 | 040-001417-00 | РУ9 | Датчик Masimo SpO2/артикул: 4054/RD SET Y-I/Взр, Дет, Нео/Многоцелевый/Многоразовый | Masimo SpO2 Sensor/PN:4054/RD SET Y-I/Adt,Pdt,Neo/Multisite/Reusable | 1шт
4.6 | 049-000256-01 | РУ10 | Многоразовая силиконовая обертка Masimo RD SET Y-I (многоразовая) | Masimo Reusable Silicone Wrap for RD SET Y-I(reusable) | 2шт
4.7 | 040-000808-00 | РУ11 | Взр/Дет/Нео Трубка НИАД/2М | Adu/Ped/Neo NIBP Tube/2M | 1шт
5 | 040-001464-00 | РУ12 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт
6 | 115-003935-00 | встроенный | Принтер для монитора (C31/C30) | Printer for monitor (C31/C30) | 1набор
7 | 040-000116-00 | РУ13 | Бумага для печати/50 мм*20 м | Printing Paper/50mm*20m | 1шт
8 | 095-000067-00 | РУ14 | Шестигранный ключ | Allen Wrench | 1шт
9 | 045-000474-00 | РУ15 | Воздушный фильтр | Air Filter | 5шт
10 | 115-004970-00 | встроенный | Подставка | Tray | 1набор
|  |  | Дополнительные функции: | Optional Functions
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
1 | 115-005317-00 |  | Функция Весов | Weight Scale Package | набор | 1050 |  | 0
2 | 115-003842-00 |  | Функция Мониторинга концентрации O2 (требуется 1 датчик O2) | O2 Concentration Monitoring (with one O2 cell) | набор | 250 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ31 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3 |  |  | Функция Сервоуправления O2 (требуются 2 датчика O2) | O2 Servo Control (used together with O2 concentration monitoring pack) | набор | 3327.5 |  | 0
3.1 | 040-000572-00 | РУ31 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2 | 115-00002894-00 (IEC) |  | Комплект Сервоуправления O2 IEC (В комплект входит: втроенный модуль сервоуправления, одни датчик O2 и один шланг для кислорода) | O2 Servo Control IEC (Including: servo controll assembly, one O2 cell and one oxygen gas hose) | набор
3.2.1 |  | втроенный | Втроенный модуль сервоуправления | Servo controll assembly | 1шт
3.2.2 | 040-000572-00 | РУ31 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2.3 | 040-000848-00 | РУ28 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт
3.3 | 034-000006-01 | РУ29 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт
3.4 | 041-001815-00 | РУ30 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт
4 |  |  | Функция Мониторинга апноэ и Пробуждения при апноэ | Apnea Monitoring & Apnea Wake-up | набор | 1000 |  | 0
4.1 | - |  | Комплект Мониторинга апноэ/IEC | Apnea Monitoring/IEC | набор
4.1.1 |  | РУ18 (при необходимости) | Встроенный модуль мониторинга апноэ | Built-in apnea monitoring module | 1набор
4.1.2 | 040-000529-00 | РУ18 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт
4.2 | 115-004354-00 |  | Комплект Пробуждения при апноэ | Apnea Wake-up Pack | набор
4.2.1 | 040-000443-00 | РУ19 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1набор
4.2.2 | 040-000199-01 | РУ19 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт
5 | 115-004970-00 |  | Подставка | Tray | набор | 250 |  | 0
6 | 115-003933-00 |  | Инфузионная стойка | IV Pole Assembly | набор | 250 |  | 0
7 | 115-003398-00 |  | Крышка для инкубатора | Incubator Hood Cover | набор | 250 |  | 0
8 |  |  | Функция Мониторинга капнометрии/EtCO2 (в модуле C31) | EtCO2 module for monitor (C31/C30) | набор | 2750 |  | 0
8.1 | - |  | Комплект Модуль Masimo Sidestream EtCO2 с аксессуарами (в боковом потоке) | Masimo Sidestream EtCO2 Module with accessories | набор
8.1.1 | 099-000220-00 | РУ15 (при необходимости) | Внешний модуль NomoLine ISA Sidestream CO2 (в боковом потоке) | NomoLine ISA Sidestream CO2 external module | 1шт
8.1.2 | 040-001363-00 | РУ16 (при необходимости) | Комплект адаптера дыхательных путей с высокой влажностью для младенцев/новорожденных/2 м | High-humidity Airway Adapter Set-Infant/Neonatal/2m | 1шт
8.1.3 | 040-001367-00 | РУ17 (при необходимости) | Назальная канюля CO2 с высокой влажностью/2 м для неинкубированных пациентов | High-humidity Nasal CO2 Cannula/2m for non-incubated patients | 1шт
8.1.4 | 040-000400-00 | РУ18 (при необходимости) | Удлинительный кабель 12Pin к D89-7 | 12Pin to D89-7/extension cable | 1шт
|  |  | Дополнительные принадлежности: | Optional Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
|  |  | ЭКГ (в модуле C31) | ECG
1 | 040-000413-01 | РУ5 | Нео удлинительный кабель ЭКГ в 3 отведениях 12pin (IEC) | 12Pin Neo 3-Lead ECG Extension Cable(IEC) | 1шт | 50 |  | 0
2 | 040-000492-00 | РУ6 | Нео ЭКГ клип коннектор проводник (IEC) | 3-Lead ECG Cable(NEO) | 1шт | 75 |  | 0
3 | 040-000208-00 | РУ7 | MSB Электроды для детей и новорожденных (12 шт./упак.) | MSB Electrodes for Pediatric/Neonate(12 pcs/pack) | 1упак | 25 |  | 0
|  |  | Пульсоксиметрия (в модуле C31) | SpO2
| 115-007404-00 |  | Masimo SpO2 (тип Y) | Masimo SpO2 Type Y | набор | /
1 | 040-001431-00 | РУ8 | Кабель пациента 12Pin к Masimo RD Set | 12Pin to Masimo RD Set Patient Cable | 1шт | 125 |  | 0
2 | 040-001417-00 | РУ9 | Датчик Masimo SpO2/артикул: 4054/RD SET Y-I/Взр, Дет, Нео/Многоцелевый/Многоразовый | Masimo SpO2 Sensor/PN:4054/RD SET Y-I/Adt,Pdt,Neo/Multisite/Reusable | 1шт | 500 |  | 0
3 | 049-000256-01 | РУ10 | Многоразовая силиконовая обертка Masimo RD SET Y-I (многоразовая) | Masimo Reusable Silicone Wrap for RD SET Y-I(reusable) | 1шт | 50 |  | 0
| 115-005212-00 | РУ20 (при необходимости) | Comen SpO2 (круглый порт) | Comen SpO2 ( circular port) | набор | /
1 | 040-000769-00 | РУ21 (при необходимости) | Comen SpO2 Удлинительный кабель 12Pin к DB9 / 2,5 м | 12Pin to DB9 Comen SpO2 Extension Cable/2.5m | 1шт | 62.5 |  | 0
2 | 040-000730-00 | РУ22 (при необходимости) | Comen Взр/Дет/Нео Многоразовый аналоговый датчик SpO2/DB9/SES104/1 м | Comen Adu/Neo/Ped Reusable Analog SpO2 Wrap Sensor/DB9/SES104/1m | 1шт | 55 |  | 0
|  |  | НИАД (в модуле C31) | NIBP
1 | 040-000808-00 | РУ11 | Взр/Дет/Нео Трубка НИАД (белая) 2М | Adu/Ped/Neo NIBP Tube (white) 2M | 1шт | 12.5 |  | 0
2 | 040-000626-00 | РУ23 (при необходимости) | Взр/Дет/Нео Трубка НИАД (белая) 3М | Adu/Ped/Neo NIBP Tube (white) 3M | 1шт | 15 |  | 0
|  |  | Капнометрия (в модуле C31) | EtCO2
|  |  | Masimo EtCO2 (в боковом потоке) | Masimo EtCO2
| - |  | Модуль Masimo Sidestream EtCO2 с аксессуарами (в боковом потоке) | Masimo Sidestream EtCO2 Module with accessories | набор | 2750 |  | 0
1 | 099-000220-00 | РУ24 (при необходимости) | Внешний модуль NomoLine ISA Sidestream CO2 (в боковом потоке) | NomoLine ISA Sidestream CO2 external module | 1шт | /
2 | 040-001363-00 | РУ25 (при необходимости) | Комплект адаптера дыхательных путей с высокой влажностью для младенцев/новорожденных/2 м | High-humidity Airway Adapter Set-Infant/Neonatal/2m | 1шт | 50 |  | 0
3 | 040-001367-00 | РУ26 (при необходимости) | Назальная канюля CO2 с высокой влажностью/2 м для неинкубированных пациентов | High-humidity Nasal CO2 Cannula/2m for non-incubated patients | 1шт | 45 |  | 0
4 | 040-000400-00 | РУ27 (при необходимости) | Удлинительный кабель 12Pin к D89-7 | 12Pin to D89-7/extension cable | 1шт | 62.5 |  | 0
|  |  | Темп | TEMP (Built into Incubator)
1 | 040-001464-00 | РУ12 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/CMT 10S2/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/CMT 10S2/yellow/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
2 | 040-001465-00 | РУ16 (при необходимости) | Нео датчик для температуры стоп 2Pin (10K)/TPS03-01/синий/многоразовый | 2Pin Neo Foot Temp Probe (10K)/TPS03-01/blue/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
3 | 040-000386-00 | РУ17 (при необходимости) | Нео датчик для ректальной/эзофагеальной температуры (10K) 2Pin/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Rectal/Esophageal Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт | 25 |  | 0
|  |  | Мониторинг апноэ | Apnea Monitoring
1 | - | встроенный | Встроенный модуль мониторинга апноэ/ключ установки программного обеспечения | Built-in apnea monitoring module/ software installation key | 1набор | 500 |  | 0
2 | 040-000529-00 | РУ18 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт | 12.5 |  | 0
|  |  | Пробуждение при апноэ | Apnea Wake-up Pack
1 | 040-000443-00 | РУ19 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1шт | 462.5 |  | 0
2 | 040-000199-01 | РУ19 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт | 37.5 |  | 0
|  |  | Сервоуправление O2 | O2 Servo Control Gas Hose and Adapters
1 | 040-000848-00 | РУ28 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт | 150 |  | 0
3 | 034-000006-01 | РУ29 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт | 2.5 |  | 0
4 | 041-001815-00 | РУ30 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт | 75 |  | 0
|  |  | Другие | Others
1 | 040-000116-00 | РУ13 | Бумага для печати / 50 мм*20 м | Printing Paper/50mm*20m | 1шт | 2.5 |  | 0
2 | 045-000474-00 | РУ15 | Воздушный фильтр | Air Filter | 1шт | 2.5 |  | 0
3 | 040-000572-00 | РУ31 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт | 250 |  | 0
4 | 040-000457-00 | РУ32 (при необходимости) | Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм | One(1) PU Mattress, 396*622*20mm | 1шт | 250 |  | 0
5 | 040-000008-00 | РУ33 (при необходимости) | Кабель заземления | Grounding Cable | 1шт | 12.5 |  | 0
6 | 115-00005386-00 (IEC) | РУ34 (при необходимости) | Внешний диагностический светильник/освещенность≥68000люкс/яркость, 9 регулируемых уровней/номинальная мощность 5 Вт | External Examination Light/ illuminance≥68000lux/ brightness 9 levels adjustable/ rated power 5W | 1шт | 375 |  | 0
7 | 115-00003452-00 | РУ35 (при необходимости) | Держатель дыхательного контура | Breathing circuit holder | 1шт | 275 |  | 0
8 | 040-00001497-00 | РУ36 (при необходимости) | Информационная карта пациента | Patient Information Card | 1шт | 12.5 |  | 0
9 | 040-00001496-00 | РУ37 (при необходимости) | Подвесной ремень | Hang strap | 3шт | 7.5 |  | 0
10 | 115-00002784-00 | РУ38 (при необходимости) | Зажим для инфузионного насоса | Infusion Pumps Holder Pack | 1набор | 175 |  | 0
11 | 115-00002785-00 | РУ38 (при необходимости) | Зажим для монитор пациента C60 | C60 Holder Pack | 1набор | 175 |  | 0
[7 empty] | Итого для ЛПУ: | 30000

## B5
197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный Округ Ланское, наб. Чёрной Речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, ч. 308
ИНН 7807271361 КПП 780701001
ОКПО 87938502 ОГРН 1247800006024 ОКВЭД 46.69.8 р/счет 40702810710001554922
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
info@tais-med.com www.tais-med.com
B5 Инкубатор для новорожденных
|  |  | Назначение: для инкубации и наблюдения за новорожденными или младенцами массой менее 2500 г при постоянной температуре и влажности. | Intended Use:to incubate and monitor the neonate or the infant under 2500g at constant temperature and humidity.
|  |  | Стандартная конфигурация: ● 8-дюймовый сенсорный TFT-экран. ● Контроль температуры (Режим Воздух / Режим Ребенок) ● Один (1) датчик температуры (накожная температура) ● Контроль влажности ● Двухслойные двери ● Двери с конструкцией демпфера ● Электронная регулировка весоты кровати ● Электронная регулировка наклона кровати ● Один (1) ящик для принадлежностей ● Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм Дополнительная конфигурация: ● Мониторинг SpO2 (Masimo) ● Выдвижной лоток для рентген-кассеты ● Подставка ● Весы ● Мониторинг концентрации кислорода ● Сервоуправление кислородом ● Дополнительные переходники для газовых шлангов ● Мониторинг апноэ и пробуждение при апноэ ● Инфузионная стойка ● Крышка для инкубатора ● Кабель заземления ● Держатель дыхательного контура | Standard Configuration: ●8" TFT Touch Screen ●Temp Control(Air/Infant Mode) ●One(1) Temp (Skin Temp) probe ●Humidity Control ●Dual-layer Wall designed ●Damper doors ●Electronic Bed Lifting ●Electronical Bed Tiltling ●One(1) Storage Drawer ●One(1) PU mattress, 396*622*20mm Optional Confiuration: ● SpO2 monitoring ●X-ray Tray ●Tray ●Weighting Scale ●Oxygen concentration monitoring pack ●Oxygen servo control w/a gas hose (must seleted with oxygen concentration monitoring pack) ●Addtional gas hose adapters ●Apnea monitoring and wake-up pack ●IV pole ●Incubator hood cover ●Ground cable ●Breathing circuit holder
|  |  | Стандартные принадлежности: | Standard Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА ИТОГО: |  | 16000
1 | - | РУ1 | Основной блок B5 | Main Unit B5 | 1шт
2 | - | РУ2 | Кабель питания | Power Cord | 1шт
3 | - | РУ3 | Руководство пользователя | User Manual | 1шт
4 | 040-001464-00 | РУ4 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт
6 | 045-000474-00 | РУ5 | Воздушный фильтр | Air Filter | 5шт
|  |  | Дополнительные функции: | Optional Functions
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
1 | 115-005317-00 |  | Функция Весов | Weight Scale Package | набор | 1050 |  | 0
2 | 115-003842-00 |  | Функция Мониторинга концентрации O2 (требуется 1 датчик O2) | O2 Concentration Monitoring (with one O2 cell) | набор | 250 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ16 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3 |  |  | Функция Сервоуправления O2 (требуются 2 датчика O2) | O2 Servo Control (used together with O2 concentration monitoring pack) | набор | 3327.5 |  | 0
3.1 | 040-000572-00 | РУ16 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2 | 115-00002894-00 (IEC) |  | Комплект Сервоуправления O2 IEC (В комплект входит: втроенный модуль сервоуправления, одни датчик O2 и один шланг для кислорода) | O2 Servo Control IEC (Including: servo controll assembly, one O2 cell and one oxygen gas hose) | набор
3.2.1 |  |  | Втроенный модуль сервоуправления | Servo controll assembly | 1шт
3.2.2 | 040-000572-00 | РУ16 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2.3 | 040-000623-00 | РУ13 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт
3.3 | 034-000006-01 | РУ14 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт
3.4 | 041-001815-00 | РУ15 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт
4 |  |  | Функция Мониторинга апноэ и Пробуждения при апноэ | Apnea Monitoring & Apnea Wake-up | набор | 1000 |  | 0
4.1 | - |  | Комплект Мониторинга апноэ/IEC | Apnea Monitoring/IEC | набор
4.1.1 |  | РУ6 (при необходимости) | Встроенный модуль мониторинга апноэ | Built-in apnea monitoring module | 1набор
4.1.2 | 040-000529-00 | РУ6 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт
4.2 | 115-004354-00 |  | Комплект Пробуждения при апноэ | Apnea Wake-up Pack | набор
4.2.1 | 040-000443-00 | РУ7 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1набор
4.2.2 | 040-000199-01 | РУ7 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт
5 | 115-004970-00 |  | Подставка | Tray | набор | 250 |  | 0
6 | 115-003933-00 |  | Инфузионная стойка | IV Pole Assembly | набор | 250 |  | 0
7 | 115-003398-00 |  | Крышка для инкубатора | Incubator Hood Cover | набор | 250 |  | 0
8 | 115-00002876-00 |  | Выдвижной лоток для рентген-кассеты | X-ray Tray | набор | 250 |  | 0
9 |  |  | Функция Мониторинга SpO2 (порт + принадлежности) | SpO2 Monitoring (port + accessories) | набор | 1175 |  | 0
9.1 |  |  | Комплект Masim SpO2 Квадратный порт: | Masimo SpO2 Square port: | набор | 500 |  | 0
9.1 | 115-00001970-00 |  | Модуль Masimo SpO2/RD SET/ 14-контактный разъем (квадратный порт) | Masimo SpO2 module/ RD SET/ 14pin connector (square port) | 1набор
9.2 | 115-00003195-00 |  | Комплект Masimo SpO2 (тип Y) Принадлежности: | Masimo SpO2 Type Y Accessories: | набор | 675 |  | 0
9.2.1 | 040-001422-00 | РУ10 (при необходимости) | Кабель пациента 12Pin к Masimo RD Set | 12Pin to Masimo RD Set Patient Cable | 1шт
9.2.2 | 040-001417-00 | РУ11 (при необходимости) | Датчик Masimo SpO2/артикул: 4054/RD SET Y-I/Взр, Дет, Нео/Многоцелевый/Многоразовый | Masimo SpO2 Sensor/PN:4054/RD SET Y-I/Adt,Pdt,Neo/Multisite/Reusable | 1шт
9.2.3 | 049-000256-01 | РУ12 (при необходимости) | Многоразовая силиконовая обертка Masimo RD SET Y-I (многоразовая) | Masimo Reusable Silicone Wrap for RD SET Y-I(reusable) | 2шт
|  |  | Дополнительные принадлежности: | Optional Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
|  |  | Пульсоксиметрия | SpO2
| 115-00003195-00 |  | Masimo SpO2 (тип Y) | Masimo SpO2 Type Y | 1набор | /
1 | 040-001422-00 | РУ10 (при необходимости) | Кабель пациента 12Pin к Masimo RD Set | 12Pin to Masimo RD Set Patient Cable | 1шт | 125 |  | 0
2 | 040-001417-00 | РУ11 (при необходимости) | Датчик Masimo SpO2/артикул: 4054/RD SET Y-I/Взр, Дет, Нео/Многоцелевый/Многоразовый | Masimo SpO2 Sensor/PN:4054/RD SET Y-I/Adt,Pdt,Neo/Multisite/Reusable | 1шт | 500 |  | 0
3 | 049-000256-01 | РУ12 (при необходимости) | Многоразовая силиконовая обертка Masimo RD SET Y-I (многоразовая) | Masimo Reusable Silicone Wrap for RD SET Y-I(reusable) | 2шт | 50 |  | 0
|  |  | Темп | TEMP (Built into Incubator)
1 | 040-001464-00 | РУ4 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/CMT 10S2/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/CMT 10S2/yellow/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
2 | 040-001465-00 | РУ8 (при необходимости) | Нео датчик для температуры стоп 2Pin (10K)/TPS03-01/синий/многоразовый | 2Pin Neo Foot Temp Probe (10K)/TPS03-01/blue/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
3 | 040-000386-00 | РУ9 (при необходимости) | Нео датчик для ректальной/эзофагеальной температуры (10K) 2Pin/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Rectal/Esophageal Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт | 25 |  | 0
|  |  | Мониторинг апноэ | Apnea Monitoring
1 | - | РУ6 (при необходимости) | Встроенный модуль мониторинга апноэ/ключ установки программного обеспечения | Built-in apnea monitoring module/ software installation key | 1набор | 500 |  | 0
2 | 040-000529-00 | РУ6 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт | 12.5 |  | 0
|  |  | Пробуждение при апноэ | Apnea Wake-up Pack
1 | 040-000443-00 | РУ7 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1шт | 462.5 |  | 0
2 | 040-000199-01 | РУ7 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт | 37.5 |  | 0
|  |  | Сервоуправление O2 | O2 Servo Control Gas Hose and Adapters
1 | 040-000623-00 | РУ13 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт | 150 |  | 0
3 | 034-000006-01 | РУ14 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт | 2.5 |  | 0
4 | 041-001815-00 | РУ15 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт | 75 |  | 0
|  |  | Другие | Others
1 | 045-000474-00 | РУ5 | Воздушный фильтр | Air Filter | 1шт | 2.5 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ16 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт | 250 |  | 0
3 | 040-000457-00 | РУ17 (при необходимости) | Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм | One(1) PU Mattress, 396*622*20mm | 1шт | 250 |  | 0
4 | 040-000008-00 | РУ18 (при необходимости) | Кабель заземления | Grounding Cable | 1шт | 12.5 |  | 0
5 | 115-00005386-00 (IEC) | РУ19 (при необходимости) | Внешний диагностический светильник/освещенность≥68000люкс/яркость, 9 регулируемых уровней/номинальная мощность 5 Вт | External Examination Light/ illuminance≥68000lux/ brightness 9 levels adjustable/ rated power 5W | 1шт | 375 |  | 0
6 | 115-00003452-00 | РУ20 (при необходимости) | Держатель дыхательного контура | Breathing circuit holder | 1шт | 275 |  | 0
7 | 040-00001497-00 | РУ21 (при необходимости) | Информационная карта пациента | Patient Information Card | 1шт | 12.5 |  | 0
8 | 040-00001496-00 | РУ22 (при необходимости) | Подвесной ремень | Hang strap | 3шт | 7.5 |  | 0
[7 empty] | Итого для ЛПУ: | 16000

## B3
197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный Округ Ланское, наб. Чёрной Речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, ч. 308
ИНН 7807271361 КПП 780701001
ОКПО 87938502 ОГРН 1247800006024 ОКВЭД 46.69.8 р/счет 40702810710001554922
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
info@tais-med.com www.tais-med.com
B3 Инкубатор для новорожденных
|  |  | Назначение: для инкубации и наблюдения за новорожденными или младенцами массой менее 2500 г при постоянной температуре и влажности. | Intended Use:to incubate and monitor the neonate or the infant under 2500g at constant temperature and humidity.
|  |  | Стандартная конфигурация: ● 8-дюймовый сенсорный TFT-экран. ● Контроль температуры (Режим Воздух / Режим Ребенок) ● Один (1) датчик температуры (накожная температура) ● Контроль влажности ● Двухслойные двери ● Двери с конструкцией демпфера ● Электронная регулировка наклона кровати ● Один (1) ящик для принадлежностей ● Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм Дополнительная конфигурация: ● Выдвижной лоток для рентген-кассеты ● Подставка ● Весы ● Мониторинг концентрации кислорода ● Сервоуправление кислородом ● Дополнительные переходники для газовых шлангов ● Мониторинг апноэ и пробуждение при апноэ ● Инфузионная стойка ● Крышка для инкубатора ● Кабель заземления ● Держатель дыхательного контура | Standard Configuration: ●8" TFT Touch Screen ●Temp Control(Air/Infant Mode) ●One(1) Temp (Skin Temp) probe ●Humidity Control ●Dual-layer Wall designed ●Damper doors ●Electronical Bed Tiltling ●One(1) Storage Drawer ●One(1) PU mattress, 396*622*20mm Optional Confiuration: ●X-ray Tray ●Tray ●Weighting Scale ●Oxygen concentration monitoring pack ●Oxygen servo control w/a gas hose (must seleted with oxygen concentration monitoring pack) ●Addtional gas hose adapters ●Apnea monitoring and wake-up pack ●IV pole ●Incubator hood cover ●Ground cable ●Breathing circuit holder
|  |  | Стандартные принадлежности: | Standard Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА ИТОГО: |  | 12000
1 | - | РУ1 | Основной блок B3 | Main Unit B3 | 1шт
2 | - | РУ2 | Кабель питания | Power Cord | 1шт
3 | - | РУ3 | Руководство пользователя | User Manual | 1шт
4 | 040-001464-00 | РУ4 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт
6 | 045-000474-00 | РУ5 | Воздушный фильтр | Air Filter | 5шт
|  |  | Дополнительные функции: | Optional Functions
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
1 | 115-005317-00 |  | Функция Весов | Weight Scale Package | набор | 1050 |  | 0
2 | 115-003842-00 |  | Функция Мониторинга концентрации O2 (требуется 1 датчик O2) | O2 Concentration Monitoring (with one O2 cell) | набор | 250 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3 |  |  | Функция Сервоуправления O2 (требуются 2 датчика O2) | O2 Servo Control (used together with O2 concentration monitoring pack) | набор | 3327.5 |  | 0
3.1 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2 | 115-00002894-00 (IEC) |  | Комплект Сервоуправления O2 IEC (В комплект входит: втроенный модуль сервоуправления, одни датчик O2 и один шланг для кислорода) | O2 Servo Control IEC (Including: servo controll assembly, one O2 cell and one oxygen gas hose) | набор
3.2.1 |  |  | Втроенный модуль сервоуправления | Servo controll assembly | 1шт
3.2.2 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт
3.2.3 | 040-000623-00 | РУ10 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт
3.3 | 034-000006-01 | РУ11 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт
3.4 | 041-001815-00 | РУ12 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт
4 |  |  | Функция Мониторинга апноэ и Пробуждения при апноэ | Apnea Monitoring & Apnea Wake-up | набор | 1000 |  | 0
4.1 | - |  | Комплект Мониторинга апноэ/IEC | Apnea Monitoring/IEC | набор
4.1.1 |  | РУ6 (при необходимости) | Встроенный модуль мониторинга апноэ | Built-in apnea monitoring module | 1набор
4.1.2 | 040-000529-00 | РУ6 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт
4.2 | 115-004354-00 |  | Комплект Пробуждения при апноэ | Apnea Wake-up Pack | набор
4.2.1 | 040-000443-00 | РУ7 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1набор
4.2.2 | 040-000199-01 | РУ7 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт
5 | 115-004970-00 |  | Подставка | Tray | набор | 250 |  | 0
6 | 115-003933-00 |  | Инфузионная стойка | IV Pole Assembly | набор | 250 |  | 0
7 | 115-003398-00 |  | Крышка для инкубатора | Incubator Hood Cover | набор | 250 |  | 0
8 | 115-00002876-00 |  | Выдвижной лоток для рентген-кассеты | X-ray Tray | набор | 250 |  | 0
|  |  | Дополнительные принадлежности: | Optional Accessories:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
|  |  | Темп | TEMP (Built into Incubator)
1 | 040-001464-00 | РУ4 | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/CMT 10S2/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/CMT 10S2/yellow/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
2 | 040-001465-00 | РУ8 (при необходимости) | Нео датчик для температуры стоп 2Pin (10K)/TPS03-01/синий/многоразовый | 2Pin Neo Foot Temp Probe (10K)/TPS03-01/blue/reusable | 1шт | 37.5 |  | 0
3 | 040-000386-00 | РУ9 (при необходимости) | Нео датчик для ректальной/эзофагеальной температуры (10K) 2Pin/желтый/многоразовый | 2Pin Neo Rectal/Esophageal Temp Probe (10K)/yellow/reusable | 1шт | 25 |  | 0
|  |  | Мониторинг апноэ | Apnea Monitoring
1 | - | РУ6 (при необходимости) | Встроенный модуль мониторинга апноэ/ключ установки программного обеспечения | Built-in apnea monitoring module/ software installation key | 1набор | 500 |  | 0
2 | 040-000529-00 | РУ6 (при необходимости) | Датчик брюшного дыхания | Abdominal Breathing Sensor | 1шт | 12.5 |  | 0
|  |  | Пробуждение при апноэ | Apnea Wake-up Pack
1 | 040-000443-00 | РУ7 (при необходимости) | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | Neonatal apnea wake-up vibrator | 1шт | 462.5 |  | 0
2 | 040-000199-01 | РУ7 (при необходимости) | Ремешок для пробуждения новорожденных | Baby wake-up strap | 10шт | 37.5 |  | 0
|  |  | Сервоуправление O2 | O2 Servo Control Gas Hose and Adapters
1 | 040-000623-00 | РУ10 (при необходимости) | Шланг для кислорода с адаптером /IEC/5 м/адаптер: британский стандарт | Oxygen Gas Hose w/Adapters /IEC/5m/Adapters: British Standard | 1шт | 150 |  | 0
3 | 034-000006-01 | РУ11 (при необходимости) | Клипс газового шланга/8-16 мм/нержавеющая сталь | Gas hose Clamp/8-16MM/stainless stell | 1шт | 2.5 |  | 0
4 | 041-001815-00 | РУ12 (при необходимости) | Немецкий стандартный адаптер-кислород/NV8/H62 | German Standard Adpater-Oxygen/NV8/H62 | 1шт | 75 |  | 0
|  |  | Другие | Others
1 | 045-000474-00 | РУ5 | Воздушный фильтр | Air Filter | 1шт | 2.5 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | Датчик O2 | O2 cell | 1шт | 250 |  | 0
3 | 040-000457-00 | РУ14 (при необходимости) | Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм | One(1) PU Mattress, 396*622*20mm | 1шт | 250 |  | 0
4 | 040-000008-00 | РУ15 (при необходимости) | Кабель заземления | Grounding Cable | 1шт | 12.5 |  | 0
5 | 115-00005386-00 (IEC) | РУ16 (при необходимости) | Внешний диагностический светильник/освещенность≥68000люкс/яркость, 9 регулируемых уровней/номинальная мощность 5 Вт | External Examination Light/ illuminance≥68000lux/ brightness 9 levels adjustable/ rated power 5W | 1шт | 375 |  | 0
6 | 115-00003452-00 | РУ17 (при необходимости) | Держатель дыхательного контура | Breathing circuit holder | 1шт | 275 |  | 0
7 | 040-00001497-00 | РУ18 (при необходимости) | Информационная карта пациента | Patient Information Card | 1шт | 12.5 |  | 0
8 | 040-00001496-00 | РУ19 (при необходимости) | Подвесной ремень | Hang strap | 3шт | 7.5 |  | 0
9 | 115-00002784-00 | РУ20 (при необходимости) | Зажим для инфузионного насоса | Infusion Pumps Holder Pack | 1набор | 175 |  | 0
10 | 115-00002785-00 | РУ20 (при необходимости) | Зажим для монитор пациента C60 | C60 Holder Pack | 1набор | 175 |  | 0
[7 empty] | Итого для ЛПУ: | 12000

## B2
197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный Округ Ланское, наб. Чёрной Речки, д. 47, стр. 1, пом. 4-Н, ч. 308
ИНН 7807271361 КПП 780701001
ОКПО 87938502 ОГРН 1247800006024 ОКВЭД 46.69.8 р/счет 40702810710001554922
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
info@tais-med.com www.tais-med.com
B2 Инкубатор для новорожденных
|  |  | Intended Use:to incubate and monitor the neonate or the infant under 2500g at constant temperature and humidity. | Назначение: для инкубации и наблюдения за новорожденными или младенцами массой менее 2500 г при постоянной температуре и влажности.
|  |  | Standard Configuration: ●8" TFT Touch Screen ●Temp Control(Air/Infant Mode) ●1-Channel Temp (Resuable skin temp probe) ●Humidity Control l (*not include external sterilized water set) ●Dual-layer Wall designed ●Damper doors ●Electronical Bed Tiltling ●One(1) Storage Assembly: enclosed type drawer ●One(1) PU mattress, 396*622*20mm Optional Confiuration: ●SpO2 monitoring ●X-ray Tray ●Tray ●Weighting Scale ●Reusable external water tank to hold sterilized water for humidifaction ●Oxygen concentration monitoring pack ●Oxygen servo control w/a gas hose (must seleted with oxygen concentration monitoring pack) ●Addtional gas hose adapters ●Apnea monitoring and wake-up pack ●IV pole ●Incubator hood cover ●Ground cable ●Breathing circuit holder | Стандартная конфигурация: ● 7-дюймовый сенсорный TFT-экран. ● Контроль температуры (Режим Воздух / Режим Ребенок) ● Один (1) датчик температуры (накожная температура) ● Контроль влажности ● Двухслойные двери ● Двери с конструкцией демпфера ● Электронная регулировка наклона кровати ● Один (1) ящик для принадлежностей ● Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм Дополнительная конфигурация: ● Мониторинг SpO2 (Comen) ● Выдвижной лоток для рентген-кассеты ● Подставка ● Весы ● Многоразовый внешний резервуар для воды для хранения стерилизованной воды для увлажнения ● Мониторинг концентрации кислорода ● Сервоуправление кислородом ● Дополнительные переходники для газовых шлангов ● Мониторинг апноэ и пробуждение при апноэ ● Инфузионная стойка ● Крышка для инкубатора ● Кабель заземления ● Держатель дыхательного контура
|  |  | Standard Accessories: | Стандартные принадлежности:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА ИТОГО: |  | 8000
1 | - | РУ1 | Main Unit B2 | Основной блок B2 | 1шт
2 | - | РУ2 | Power Cord | Кабель питания | 1шт
3 | - | РУ3 | User Manual | Руководство пользователя | 1шт
4 | 040-001464-00 | РУ4 | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/yellow/reusable | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/желтый/многоразовый | 1шт
6 | 045-000474-00 | РУ5 | Air Filter | Воздушный фильтр | 5шт
|  |  | Optional Functions | Дополнительные функции:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
1 | 115-005317-00 |  | Weight Scale Package | Функция Весов | набор | 1050 |  | 0
2 | 115-00001159-00 |  | O2 Concentration Monitoring ONLY (include one O2 cell) | Функция Мониторинга концентрации O2 (требуется 1 датчик O2) | набор | 250 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | O2 cell | Датчик O2 | 1шт
3 |  |  | O2 Servo Control (O2 Concentration Monitoring + Setting) | Функция Сервоуправления O2 (требуются 2 датчика O2) | набор | 3327.5 |  | 0
| 115-00002033-00 | РУ6 (при необходимости) | O2 Servo Control assembly/IEC (include two O2 cells) | Комплект Сервоуправления O2/IEC (включает 2 датчика O2)
| 040-000623-00 | РУ6 (при необходимости) | Oxygen Supply hose/5m/IEC | Шланг подачи кислорода/5 м/IEC
4 |  |  | Apnea Monitoring & Apnea Wake-up | Функция Мониторинга апноэ и Пробуждения при апноэ | набор | 1000 |  | 0
4.1 | - |  | Apnea Monitoring/IEC | Комплект Мониторинга апноэ/IEC | набор
4.1.1 |  | РУ7 (при необходимости) | Built-in apnea monitoring module | Встроенный модуль мониторинга апноэ | 1набор
4.1.2 | 040-000529-00 | РУ7 (при необходимости) | Abdominal Breathing Sensor | Датчик брюшного дыхания | 1шт
4.2 | 115-004354-00 |  | Apnea Wake-up Pack | Комплект Пробуждения при апноэ | набор
4.2.1 | 040-000443-00 | РУ8 (при необходимости) | Neonatal apnea wake-up vibrator | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | 1набор
4.2.2 | 040-000199-01 | РУ8 (при необходимости) | Baby wake-up strap | Ремешок для пробуждения новорожденных | 10шт
5 | 115-00001163-00 |  | Tray | Подставка | набор | 250 |  | 0
6 | 115-00001164-00 |  | IV Stand Assembly | Инфузионная стойка | набор | 250 |  | 0
7 | 115-00004943-00 |  | IV Stand + Tray | Инфузионная стойка + Подставка | набор | 500 |  | 0
8 | 115-003398-00 |  | Incubator Hood Cover | Крышка для инкубатора | набор | 250 |  | 0
9 | 115-00001158-00 |  | X-ray Cassette Tray | Выдвижной лоток для рентген-кассеты | набор | 250 |  | 0
10 |  |  | SpO2 Monitoring (port + accessories) | Функция Мониторинга SpO2 (порт + принадлежности) | набор | 250 |  | 0
10.1 |  |  | Comen SpO2 Circle port: | Комплект Comen SpO2 Круглый порт: | 1набор | 125 |  | 0
10.1 | 115-00001970-00 |  | Comen SpO2 module/ 12pin connector（circle port) | Модуль Comen SpO2/12-контактный разъем (круглый порт) | 1набор
10.2 | 115-00004113-00 |  | Comen SpO2 Accessories: | Комплект Comen SpO2 Принадлежности: | 1набор | 125 |  | 0
10.2.1 | 040-000769-00 | РУ11 (при необходимости) | 12Pin to DB9 Comen SpO2 Extension Cable/2.5m | Comen SpO2 Удлинительный кабель 12Pin к DB9 / 2,5 м | 1шт
10.2.2 | 040-000730-00 | РУ12 (при необходимости) | Comen Adu/Neo/Ped Reusable Analog SpO2 Wrap Sensor/DB9/SES104/1m | Comen Взр/Дет/Нео Многоразовый аналоговый датчик SpO2/DB9/SES104/1 м | 1шт
11 | 115-00004202-00 |  | Reusable external water tank to hold sterilized water for humidifaction | Многоразовый внешний резервуар для воды для хранения стерилизованной воды для увлажнения | набор | 250 |  | 0
|  |  | Optional Accessories: | Дополнительные принадлежности:
НОМЕР | АРТИКУЛ | РУ | ОПИСАНИЕ АНГЛИЙЧКОЕ | ОПИСАНИЕ РУССКОЕ | ЕДИНИЦА | ЦЕНА, USD | КОЛ-ВО | СУММА, USD
|  |  | SpO2 | Пульсоксиметрия
| 115-00004113-00 |  | Comen SpO2 ( circular port) | Comen SpO2 (круглый порт) | 1набор | /
1 | 040-000769-00 | РУ11 (при необходимости) | 12Pin to DB9 Comen SpO2 Extension Cable/2.5m | Comen SpO2 Удлинительный кабель 12Pin к DB9 / 2,5 м | 1шт | 62.5 |  | 0
2 | 040-000730-00 | РУ12 (при необходимости) | Comen Adu/Neo/Ped Reusable Analog SpO2 Wrap Sensor/DB9/SES104/1m | Comen Взр/Дет/Нео Многоразовый аналоговый датчик SpO2/DB9/SES104/1 м | 1шт | 55 |  | 0
|  |  | TEMP (Built into Incubator) | Темп
1 | 040-001464-00 | РУ4 | 2Pin Neo Skin Temp Probe (10K)/CMT 10S2/yellow/reusable | Нео датчик для накожной температуры 2Pin(10K)/CMT 10S2/желтый/многоразовый | 1шт | 37.5 |  | 0
2 | 040-001465-00 | РУ9 (при необходимости) | 2Pin Neo Foot Temp Probe (10K)/TPS03-01/blue/reusable | Нео датчик для температуры стоп 2Pin (10K)/TPS03-01/синий/многоразовый | 1шт | 37.5 |  | 0
3 | 040-000386-00 | РУ10 (при необходимости) | 2Pin Neo Rectal/Esophageal Temp Probe (10K)/yellow/reusable | Нео датчик для ректальной/эзофагеальной температуры (10K) 2Pin/желтый/многоразовый | 1шт | 25 |  | 0
|  |  | Apnea Monitoring | Мониторинг апноэ
1 | - | РУ7 (при необходимости) | Built-in apnea monitoring module/ software installation key | Встроенный модуль мониторинга апноэ/ключ установки программного обеспечения | 1набор | 500 |  | 0
2 | 040-000529-00 | РУ7 (при необходимости) | Abdominal Breathing Sensor | Датчик брюшного дыхания | 1шт | 12.5 |  | 0
|  |  | Apnea Wake-up Pack | Пробуждение при апноэ
1 | 040-000443-00 | РУ8 (при необходимости) | Neonatal apnea wake-up vibrator | Вибратор для пробуждения при апноэ для новорожденных | 1шт | 462.5 |  | 0
2 | 040-000199-01 | РУ8 (при необходимости) | Baby wake-up strap | Ремешок для пробуждения новорожденных | 10шт | 37.5 |  | 0
|  |  | O2 Servo Control Gas Hose and Adapters | Сервоуправление O2
1 | 040-000623-00 | РУ6 (при необходимости) | Oxygen Supply hose/5m/IEC | Шланг подачи кислорода/5 м/IEC | 1шт | 150 |  | 0
|  |  | Others | Другие
1 | 045-000474-00 | РУ5 | Air Filter | Воздушный фильтр | 1шт | 2.5 |  | 0
2 | 040-000572-00 | РУ13 (при необходимости) | O2 cell | Датчик O2 | 1шт | 250 |  | 0
3 | 0203-082-001108-00 |  | O2 Pressure Relief Valve | Клапан сброса давления O2 | 1шт | 50 |  | 0
4 | 040-000457-00 | РУ15 (при необходимости) | One(1) PU Mattress, 396*622*20mm | Один (1) матрас из материала PU, 396*622*20 мм | 1шт | 250 |  | 0
5 | 040-000008-00 | РУ16 (при необходимости) | Grounding Cable | Кабель заземления | 1шт | 12.5 |  | 0
6 | 115-00005386-00 (IEC) | РУ17 (при необходимости) | External Examination Light/ illuminance≥68000lux/ brightness 9 levels adjustable/ rated power 5W | Внешний диагностический светильник/освещенность≥68000люкс/яркость, 9 регулируемых уровней/номинальная мощность 5 Вт | 1шт | 375 |  | 0
7 | 115-00003452-00 | РУ18 (при необходимости) | Breathing circuit holder | Держатель дыхательного контура | 1шт | 275 |  | 0
8 | 040-00001497-00 | РУ19 (при необходимости) | Patient Information Card | Информационная карта пациента | 1шт | 12.5 |  | 0
9 | 040-00001496-00 | РУ20 (при необходимости) | Hang strap | Подвесной ремень | 3шт | 7.5 |  | 0
[7 empty] | Итого для ЛПУ: | 8000

## Разницы
Конфигурации | B8 | B5 | B3 | B2
Сенсорный экран | 12,1 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 7 дюймов
Мониторинг | Стандарт: модуль С31: ЭКГ в 3 отведениях, Masimo SpO2, НИАД Опция: модуль С31: Comen SpO2, Masimo EtCO2 в боковом потоке; Встраиваемый принтер мониторинга | Опция: Masimo SpO2 (встраиваемый разьем в блоке инкубатора) | Нет | Опция: Comen SpO2 (встраиваемый разьем в блоке инкубатора)
Электронная регулировка наклона кровати | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт
Электронная регулировка весоты кровати | Стандарт | Стандарт | Нет | Нет
Выдвижной лоток для рентген-кассеты | Стандарт | Опция | Опция | Опция
Подставка | Стандарт | Опция | Опция | Опция
Весы | Опция | Опция | Опция | Опция
Мониторинг концентрации кислорода | Опция | Опция | Опция | Опция
Сервоуправление кислородом | Опция | Опция | Опция | Опция
Мониторинг апноэ и пробуждение при апноэ | Опция | Опция | Опция | Опция
Инфузионная стойка | Опция | Опция | Опция | Опция
Держатель дыхательного контура | Опция | Опция | Опция | Опция
Крышка для инкубатора | Опция | Опция | Опция | Опция